NBS Nederlandse Besteksystematiek

SPECIFICATIES	blad: 20

B562410.101.f08	WASTAFEL, COMPACT (EN 14688)

versie: 101	datum: 01-01-2019

- Fabrikant: Duravit Nederland B.V.

- Type: ME By Starck, compact wastafel.

3   Uitvoering: 234360.

4   Met overloop en kraanvlak.

5   #

\Aantal kraangaten (st.): 1.

6   #

\Materiaal: keramiek.

7   #

\Afmetingen (lxb) (mm): 600 x 400.

8   #

\Reinigbaarheid: 20 HygieneGlaze wit.

\Reinigbaarheid: WonderGliss behandeling.

OPMERKING: HygieneGlaze keramiek met antibacteriële werking.

9   #

- #

\.....

- #

\Afvoergarnituur:

- #

\- designsifon: 0050361000.

- #

\.....

- #

\Toebehoren:

- #

\.....